## True temp
| Min. Temp. | Max. Temp | True Temp | Danfoss
13-20 | 20.694 | 20.697 | 20.6895
46-20 | 20.683 | 20.685 | 20.678
79-20 | 20.677 | 20.683 | 20.674
10D-20 | 20.69 | 20.692 | 20.685 | 20.2
13-30 | 30.681 | 30.685 | 30.674
46-30 | 30.687 | 30.689 | 30.679
79-30 | 30.693 | 30.697 | 30.686
10D-30 | 30.663 | 30.665 | 30.655 | 30.2
13-40 | 40.665 | 40.668 | 40.6555
46-40 | 40.751 | 40.755 | 40.742
79-40 | 40.763 | 40.765 | 40.753
10D-40 | 40.677 | 40.679 | 40.667 | 40.2

## Thermocouples 1-3
| 20 degree |  |  | 30 degree |  |  | 40 degree
Time | TC 1 | TC 2 | TC 3 | TC 1 | TC 2 | TC 3 | TC 1 | TC 2 | TC 3
3 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012218 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016293
6 | 0.00082019 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012213 | 0.0012223 | 0.0012223 | 0.0016259 | 0.0016302 | 0.0016288
9 | 0.00082019 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012213 | 0.0012228 | 0.0012218 | 0.0016263 | 0.0016302 | 0.0016283
12 | 0.00082019 | 0.00081775 | 0.00081921 | 0.0012213 | 0.0012228 | 0.0012218 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016288
15 | 0.0008197 | 0.00081775 | 0.00081824 | 0.0012213 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016263 | 0.0016302 | 0.0016283
18 | 0.00082068 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012208 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016263 | 0.0016302 | 0.0016283
21 | 0.00082019 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012208 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016259 | 0.0016302 | 0.0016288
24 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012213 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016259 | 0.0016302 | 0.0016288
27 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012218 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016259 | 0.0016302 | 0.0016283
30 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012213 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016259 | 0.0016298 | 0.0016278
33 | 0.0008197 | 0.00081677 | 0.00081824 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016288
36 | 0.00081921 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016288
39 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016259 | 0.0016302 | 0.0016283
42 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012218 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016263 | 0.0016302 | 0.0016283
45 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016263 | 0.0016302 | 0.0016283
48 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0012228 | 0.0016263 | 0.0016302 | 0.0016283
51 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0012228 | 0.0016263 | 0.0016302 | 0.0016283
54 | 0.00081921 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012223 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016263 | 0.0016302 | 0.0016283
57 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016259 | 0.0016302 | 0.0016288
60 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081775 | 0.0012213 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016263 | 0.0016302 | 0.0016288
63 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0012223 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016293
66 | 0.0008197 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.0012218 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016288
69 | 0.0008197 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016263 | 0.0016312 | 0.0016283
72 | 0.00082019 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0012223 | 0.0016263 | 0.0016302 | 0.0016288
75 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012223 | 0.0012233 | 0.0012223 | 0.0016259 | 0.0016302 | 0.0016283
78 | 0.00082019 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.0012213 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016288
81 | 0.00082068 | 0.00081775 | 0.00081921 | 0.0012208 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016288
84 | 0.00082019 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012213 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016263 | 0.0016312 | 0.0016288
87 | 0.0008197 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012213 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016288
90 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0012223 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016288
93 | 0.00082019 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0012223 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016283
96 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016283
99 | 0.0008197 | 0.00081775 | 0.00081824 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016293
102 | 0.00082019 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016288
105 | 0.0008197 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016288
108 | 0.0008197 | 0.00081775 | 0.00081824 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016288
111 | 0.0008197 | 0.00081775 | 0.00081921 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0012228 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016288
114 | 0.00082019 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012218 | 0.0012228 | 0.0012228 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016288
117 | 0.00082019 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0012223 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016288
120 | 0.0008197 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012218 | 0.0012228 | 0.0012223 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016293
Average | 0.00081986 | 0.00081749 | 0.00081853 | 0.0012216 | 0.0012231 | 0.0012224 | 0.0016264 | 0.0016305 | 0.0016286
Std. Deviation | 3.2005e-07 | 3.1278e-07 | 3.2799e-07 | 3.827e-07 | 3.1164e-07 | 3.1361e-07 | 3.201e-07 | 3.2917e-07 | 3.3463e-07
Approx. Temp | 20.4965 | 20.4373 | 20.4633 | 30.5392 | 30.5765 | 30.5606 | 40.6589 | 40.7636 | 40.716

## Thermocouples 4-6
| 20 degree |  |  | 30 degree |  |  | 40 degree
Time | TC 4 | TC 5 | TC 6 | TC 4 | TC 5 | TC 6 | TC 4 | TC 5 | TC 6
3 | 0.00081824 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016302 | 0.0016322
6 | 0.00081824 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016327
9 | 0.00081824 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
12 | 0.00081824 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012228 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
15 | 0.00081824 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012228 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016327
18 | 0.00081873 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
21 | 0.00081824 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012228 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016327
24 | 0.00081824 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012228 | 0.0012238 | 0.0016273 | 0.0016307 | 0.0016322
27 | 0.00081824 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016327
30 | 0.00081824 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012228 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
33 | 0.00081775 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012208 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0016263 | 0.0016302 | 0.0016322
36 | 0.00081775 | 0.00081775 | 0.00081824 | 0.0012203 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
39 | 0.00081775 | 0.00081775 | 0.00081824 | 0.0012203 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
42 | 0.00081775 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012203 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0016263 | 0.0016307 | 0.0016322
45 | 0.00081824 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012203 | 0.0012223 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
48 | 0.00081873 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016322
51 | 0.00081824 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
54 | 0.00081824 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
57 | 0.00081824 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016273 | 0.0016312 | 0.0016322
60 | 0.00081824 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012208 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
63 | 0.00081775 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016273 | 0.0016312 | 0.0016327
66 | 0.00081775 | 0.00081775 | 0.00081824 | 0.0012198 | 0.0012213 | 0.0012238 | 0.0016273 | 0.0016307 | 0.0016327
69 | 0.00081775 | 0.00081775 | 0.00081824 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016327
72 | 0.00081824 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016273 | 0.0016312 | 0.0016327
75 | 0.00081824 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012223 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
78 | 0.00081775 | 0.00081775 | 0.00081824 | 0.0012194 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016327
81 | 0.00081775 | 0.00081775 | 0.00081824 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016322
84 | 0.00081824 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012194 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
87 | 0.00081824 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
90 | 0.00081873 | 0.00081775 | 0.00081921 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016322
93 | 0.00081873 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
96 | 0.00081824 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016322
99 | 0.00081824 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012228 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016322
102 | 0.00081824 | 0.00081726 | 0.00081824 | 0.0012194 | 0.0012213 | 0.0012228 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
105 | 0.00081775 | 0.00081726 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016317 | 0.0016332
108 | 0.00081824 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0016273 | 0.0016317 | 0.0016327
111 | 0.00081824 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.0012198 | 0.0012213 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016312 | 0.0016327
114 | 0.00081775 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012194 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016327
117 | 0.00081873 | 0.00081873 | 0.00081921 | 0.0012198 | 0.0012218 | 0.0012238 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016327
120 | 0.00081824 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0012203 | 0.0012218 | 0.0012233 | 0.0016268 | 0.0016307 | 0.0016322
Average | 0.00081816 | 0.00081766 | 0.00081862 | 0.00122 | 0.0012219 | 0.0012235 | 0.0016269 | 0.001631 | 0.0016326
Std. Deviation | 3.0365e-07 | 3.6504e-07 | 2.5899e-07 | 3.4291e-07 | 4.8562e-07 | 2.8695e-07 | 2.1631e-07 | 3.2917e-07 | 2.4184e-07
Approx. Temp | 20.4541 | 20.4416 | 20.4654 | 30.5005 | 30.5487 | 30.5863 | 40.672 | 40.7758 | 40.8142

## Thermocouples 7-9
| 20 degree |  |  | 30 degree |  |  | 40 degree
Time | TC 7 | TC 8 | TC 9 | TC 7 | TC 8 | TC 9 | TC 7 | TC 8 | TC 9
3 | 0.00081775 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
6 | 0.00081775 | 0.00081921 | 0.0008197 | 0.0012228 | 0.0012233 | 0.0012213 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016263
9 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.0008197 | 0.0012228 | 0.0012228 | 0.0012213 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016263
12 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0008197 | 0.0012228 | 0.0012228 | 0.0012213 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
15 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012228 | 0.0012233 | 0.0012223 | 0.0016302 | 0.0016302 | 0.0016263
18 | 0.00081873 | 0.00082019 | 0.00082019 | 0.0012228 | 0.0012233 | 0.0012213 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
21 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012228 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016302 | 0.0016298 | 0.0016263
24 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012228 | 0.0012233 | 0.0012213 | 0.0016307 | 0.0016298 | 0.0016268
27 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082068 | 0.0012228 | 0.0012228 | 0.0012213 | 0.0016302 | 0.0016298 | 0.0016263
30 | 0.00081873 | 0.0008197 | 0.00082019 | 0.0012228 | 0.0012238 | 0.0012213 | 0.0016302 | 0.0016298 | 0.0016263
33 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082068 | 0.0012228 | 0.0012228 | 0.0012218 | 0.0016302 | 0.0016293 | 0.0016263
36 | 0.00081873 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016302 | 0.0016302 | 0.0016263
39 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016302 | 0.0016298 | 0.0016268
42 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012228 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016263
45 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012238 | 0.0012218 | 0.0016307 | 0.0016307 | 0.0016268
48 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012238 | 0.0012218 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016263
51 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016263
54 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012238 | 0.0012223 | 0.0016307 | 0.0016298 | 0.0016268
57 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012223 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
60 | 0.00081775 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012238 | 0.0012218 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
63 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012238 | 0.0012238 | 0.0012223 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016273
66 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012238 | 0.0012218 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
69 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012238 | 0.0012218 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
72 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012238 | 0.0012218 | 0.0016312 | 0.0016302 | 0.0016268
75 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082068 | 0.0012228 | 0.0012228 | 0.0012218 | 0.0016307 | 0.0016307 | 0.0016268
78 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.00082019 | 0.0012228 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016312 | 0.0016307 | 0.0016268
81 | 0.00081873 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012228 | 0.0012228 | 0.0012213 | 0.0016312 | 0.0016302 | 0.0016268
84 | 0.00081873 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012228 | 0.0012228 | 0.0012213 | 0.0016312 | 0.0016302 | 0.0016268
87 | 0.00081873 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012228 | 0.0012233 | 0.0012213 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
90 | 0.00081775 | 0.00081873 | 0.0008197 | 0.0012228 | 0.0012228 | 0.0012213 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
93 | 0.00081775 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012223 | 0.0012228 | 0.0012208 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
96 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012213 | 0.0016312 | 0.0016302 | 0.0016273
99 | 0.00081775 | 0.00081921 | 0.00082019 | 0.0012233 | 0.0012238 | 0.0012218 | 0.0016312 | 0.0016302 | 0.0016268
102 | 0.00081824 | 0.0008197 | 0.0008197 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012213 | 0.0016307 | 0.0016307 | 0.0016268
105 | 0.00081775 | 0.00081921 | 0.0008197 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016263
108 | 0.00081775 | 0.00081921 | 0.0008197 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016302 | 0.0016298 | 0.0016259
111 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.0008197 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012218 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
114 | 0.00081824 | 0.00081921 | 0.0008197 | 0.0012233 | 0.0012238 | 0.0012223 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016268
117 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.0008197 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012223 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016263
120 | 0.00081824 | 0.00081873 | 0.00081921 | 0.0012233 | 0.0012233 | 0.0012223 | 0.0016307 | 0.0016298 | 0.0016268
Average | 0.0008182 | 0.00081917 | 0.00082008 | 0.001223 | 0.0012233 | 0.0012217 | 0.0016307 | 0.0016302 | 0.0016267
Std. Deviation | 3.0037e-07 | 2.8849e-07 | 3.0239e-07 | 2.9253e-07 | 3.5002e-07 | 3.7075e-07 | 2.9253e-07 | 3.049e-07 | 3.009e-07
Approx. Temp | 20.455 | 20.4792 | 20.502 | 30.5762 | 30.5824 | 30.5426 | 40.7679 | 40.7544 | 40.6668

## Thermocouple 10
| 20 degree | 30 degree | 40 degree
Time | TC 10 | TC 10 | TC 10
3 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016254
6 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016244
9 | 0.00082068 | 0.0012203 | 0.0016244
12 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016249
15 | 0.00082068 | 0.0012208 | 0.0016244
18 | 0.00082019 | 0.0012218 | 0.0016249
21 | 0.00082117 | 0.0012213 | 0.0016249
24 | 0.00082068 | 0.0012213 | 0.0016249
27 | 0.00082019 | 0.0012218 | 0.0016249
30 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016249
33 | 0.0008197 | 0.0012213 | 0.0016249
36 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016244
39 | 0.00082019 | 0.0012213 | 0.0016244
42 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016249
45 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016244
48 | 0.00082068 | 0.0012208 | 0.0016244
51 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016249
54 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016244
57 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016244
60 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016244
63 | 0.00082019 | 0.0012213 | 0.0016239
66 | 0.00082019 | 0.0012213 | 0.0016244
69 | 0.00082019 | 0.0012213 | 0.0016239
72 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016244
75 | 0.00082019 | 0.0012213 | 0.0016244
78 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016244
81 | 0.00082068 | 0.0012208 | 0.0016249
84 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016244
87 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016244
90 | 0.00082019 | 0.0012213 | 0.0016244
93 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016239
96 | 0.00082068 | 0.0012208 | 0.0016244
99 | 0.00082117 | 0.0012213 | 0.0016244
102 | 0.00082068 | 0.0012213 | 0.0016249
105 | 0.0008197 | 0.0012213 | 0.0016249
108 | 0.00082019 | 0.0012213 | 0.0016244
111 | 0.00082019 | 0.0012208 | 0.0016244
114 | 0.00082019 | 0.0012213 | 0.0016244
117 | 0.00082068 | 0.0012213 | 0.0016239
120 | 0.00082019 | 0.0012213 | 0.0016239
Average | 0.00082031 | 0.0012211 | 0.0016245
Std. Deviation | 3.0779e-07 | 3.0903e-07 | 3.4179e-07
Approx. Temp | 20.5078 | 30.5265 | 40.6125

## Danfoss
20 degree | 30 degree | 40 degree
DF | DF | DF
20.2 | 30.2 | 40.2

## Thermopile
Calibration Chan 2: |  |  |  |  | 0 degree | 10 degree | 20 degree | 30 degree
|  |  |  | Time | TP | TP | TP | TP
Well | Chan 1 | Chan 2 | Correction | 3 | -0.00020312 | 0.00099622 | 0.0022094 | 0.0040497
10 | 11.408 | 11.478 | -0.07 | 6 | -0.00020312 | 0.00099719 | 0.0022094 | 0.0040502
20 | 21.398 | 21.466 | -0.068 | 9 | -0.00020312 | 0.00099768 | 0.0022098 | 0.0040502
30 | 31.417 | 31.483 | -0.066 | 12 | -0.00020312 | 0.00099719 | 0.0022098 | 0.0040511
|  |  | -0.064 | 15 | -0.00020264 | 0.00099719 | 0.0022098 | 0.0040511
|  |  |  | 18 | -0.00020312 | 0.00099719 | 0.0022098 | 0.0040516
|  |  |  | 21 | -0.00020361 | 0.00099768 | 0.0022098 | 0.0040511
|  |  |  | 24 | -0.00020312 | 0.00099768 | 0.0022089 | 0.0040507
|  |  |  | 27 | -0.00020312 | 0.00099817 | 0.0022089 | 0.0040497
|  |  |  | 30 | -0.00020361 | 0.00099817 | 0.0022089 | 0.0040497
Calibration thermopile: |  |  |  | 33 | -0.00020312 | 0.00099866 | 0.0022094 | 0.0040502
|  |  |  | 36 | -0.00020312 | 0.00099817 | 0.0022094 | 0.0040497
Target ΔT | Visial ΔT | True ΔT | Abs. True ΔT | 39 | -0.00020215 | 0.00099866 | 0.0022089 | 0.0040502
0 | 1.385 | 1.455 | -1.455 | 42 | -0.00020264 | 0.00099817 | 0.0022089 | 0.0040507
10 | -8.524 | -8.456 | 8.456 | 45 | -0.00020312 | 0.00099866 | 0.0022084 | 0.0040511
20 | -18.424 | -18.358 | 18.358 | 48 | -0.00020312 | 0.00099768 | 0.0022079 | 0.0040497
30 | -33.333 | -33.269 | 33.269 | 51 | -0.00020312 | 0.00099817 | 0.0022084 | 0.0040497
|  |  |  | 54 | -0.00020312 | 0.00099817 | 0.0022079 | 0.0040492
|  |  |  | 57 | -0.00020264 | 0.00099768 | 0.0022079 | 0.0040487
|  |  |  | 60 | -0.00020312 | 0.00099817 | 0.0022079 | 0.0040487
|  |  |  | 63 | -0.00020215 | 0.00099866 | 0.0022079 | 0.0040487
|  |  |  | 66 | -0.00020215 | 0.00099915 | 0.0022079 | 0.0040502
|  |  |  | 69 | -0.00020215 | 0.00099866 | 0.0022094 | 0.0040507
|  |  |  | 72 | -0.00020264 | 0.00099866 | 0.0022094 | 0.0040502
|  |  |  | 75 | -0.00020215 | 0.00099866 | 0.0022098 | 0.0040507
|  |  |  | 78 | -0.00020215 | 0.00099817 | 0.0022094 | 0.0040502
|  |  |  | 81 | -0.00020264 | 0.00099817 | 0.0022094 | 0.0040497
|  |  |  | 84 | -0.00020264 | 0.00099817 | 0.0022089 | 0.0040492
|  |  |  | 87 | -0.00020312 | 0.00099866 | 0.0022094 | 0.0040482
|  |  |  | 90 | -0.00020312 | 0.00099866 | 0.0022094 | 0.0040482
|  |  |  | 93 | -0.00020361 | 0.00099915 | 0.0022094 | 0.0040492
|  |  |  | 96 | -0.00020361 | 0.00099915 | 0.0022089 | 0.0040497
|  |  |  | 99 | -0.00020312 | 0.00099964 | 0.0022098 | 0.0040492
|  |  |  | 102 | -0.00020312 | 0.00099817 | 0.0022098 | 0.0040507
|  |  |  | 105 | -0.00020312 | 0.00099866 | 0.0022094 | 0.0040507
|  |  |  | 108 | -0.00020264 | 0.00099866 | 0.0022094 | 0.0040516
|  |  |  | 111 | -0.00020312 | 0.00099915 | 0.0022094 | 0.0040516
|  |  |  | 114 | -0.00020312 | 0.00099866 | 0.0022103 | 0.0040511
|  |  |  | 117 | -0.00020264 | 0.00099915 | 0.0022098 | 0.0040507
|  |  |  | 120 | -0.00020264 | 0.00099866 | 0.0022098 | 0.0040502
|  |  |  | Average | -0.00020292 | 0.00099828 | 0.0022091 | 0.0040501
|  |  |  | Std. Deviation | 4.264e-07 | 6.8588e-07 | 6.7959e-07 | 9.1015e-07
|  |  |  | Approx. Temp | -1.691 | 8.319 | 18.4095 | 33.7507

## Thermocouple 24+45
| 5 degree |  | 15 degree |  | 30 degree
Time | TC 24 | TC 45 | TC 24 | TC 45 | TC 24 | TC 45
3 | 0.0002489 | 0.00025867 | 0.00065149 | 0.000651 | 0.0012568 | 0.0012564
6 | 0.00025281 | 0.00025476 | 0.000651 | 0.00065003 | 0.0012564 | 0.0012578
9 | 0.00025378 | 0.0002489 | 0.00065247 | 0.00064856 | 0.0012559 | 0.0012607
12 | 0.00025525 | 0.0002406 | 0.00065247 | 0.00064807 | 0.0012554 | 0.0012622
15 | 0.00025525 | 0.00023718 | 0.00065247 | 0.00064856 | 0.0012554 | 0.0012617
18 | 0.00025232 | 0.00024353 | 0.000651 | 0.00065051 | 0.0012554 | 0.0012612
21 | 0.00025037 | 0.00024939 | 0.00065051 | 0.00065198 | 0.0012564 | 0.0012588
24 | 0.0002489 | 0.00025574 | 0.00064905 | 0.00065295 | 0.0012564 | 0.0012573
27 | 0.00024988 | 0.00025867 | 0.00065051 | 0.00065198 | 0.0012564 | 0.0012568
30 | 0.00024744 | 0.00025818 | 0.00064954 | 0.00065003 | 0.0012564 | 0.0012568
33 | 0.00024646 | 0.00025769 | 0.00065198 | 0.00064856 | 0.0012564 | 0.0012573
36 | 0.00025281 | 0.00024988 | 0.00065051 | 0.00064709 | 0.0012568 | 0.0012588
39 | 0.00025525 | 0.00023914 | 0.00065051 | 0.00064807 | 0.0012554 | 0.0012603
42 | 0.0002572 | 0.00023718 | 0.00065003 | 0.00065003 | 0.0012554 | 0.0012612
45 | 0.00025134 | 0.00024402 | 0.00065051 | 0.00064905 | 0.0012554 | 0.0012622
48 | 0.00024841 | 0.00025476 | 0.00065051 | 0.00065051 | 0.0012554 | 0.0012622
51 | 0.00024646 | 0.00025867 | 0.00065051 | 0.00065198 | 0.0012564 | 0.0012607
54 | 0.00024939 | 0.00025671 | 0.000651 | 0.00065247 | 0.0012568 | 0.0012598
57 | 0.0002533 | 0.00024939 | 0.00064954 | 0.00065198 | 0.0012564 | 0.0012583
60 | 0.00025427 | 0.00024011 | 0.000651 | 0.00065149 | 0.0012564 | 0.0012573
63 | 0.00025525 | 0.0002367 | 0.00065051 | 0.00065003 | 0.0012568 | 0.0012573
66 | 0.00025427 | 0.00023816 | 0.000651 | 0.00064856 | 0.0012559 | 0.0012568
69 | 0.00025232 | 0.00024304 | 0.00065003 | 0.00064758 | 0.0012564 | 0.0012578
72 | 0.00025037 | 0.00024939 | 0.000651 | 0.00064758 | 0.0012559 | 0.0012588
75 | 0.00024988 | 0.00025574 | 0.00065003 | 0.00064807 | 0.0012554 | 0.0012598
78 | 0.0002489 | 0.00025916 | 0.00064905 | 0.00064954 | 0.0012549 | 0.0012607
81 | 0.00024939 | 0.00025818 | 0.00065003 | 0.00065051 | 0.0012549 | 0.0012622
84 | 0.00025183 | 0.00025281 | 0.00065051 | 0.00065198 | 0.0012554 | 0.0012607
87 | 0.00025378 | 0.000245 | 0.00065051 | 0.00065247 | 0.0012559 | 0.0012593
90 | 0.00025378 | 0.00024597 | 0.00064954 | 0.00065247 | 0.0012554 | 0.0012598
93 | 0.00025574 | 0.00023718 | 0.00065051 | 0.00065051 | 0.0012559 | 0.0012578
96 | 0.00025476 | 0.00023816 | 0.00065149 | 0.00064807 | 0.0012564 | 0.0012568
99 | 0.00025134 | 0.00024353 | 0.000651 | 0.00064807 | 0.0012564 | 0.0012568
102 | 0.00024988 | 0.00025232 | 0.000651 | 0.00064856 | 0.0012564 | 0.0012578
105 | 0.00024744 | 0.0002572 | 0.000651 | 0.00064905 | 0.0012559 | 0.0012593
108 | 0.00024841 | 0.00025916 | 0.00065051 | 0.000651 | 0.0012559 | 0.0012603
111 | 0.00025037 | 0.00025623 | 0.00065051 | 0.00065247 | 0.0012559 | 0.0012607
114 | 0.0002533 | 0.00024793 | 0.00065003 | 0.00065247 | 0.0012564 | 0.0012612
117 | 0.00025476 | 0.00023914 | 0.00064905 | 0.00065198 | 0.0012559 | 0.0012612
120 | 0.00025525 | 0.00023718 | 0.00065051 | 0.000651 | 0.0012554 | 0.0012612
Average | 0.00025177 | 0.00024863 | 0.00065061 | 0.00065017 | 0.0012559 | 0.0012594
Std. Deviation | 2.888e-06 | 8.0445e-06 | 8.4358e-07 | 1.7455e-06 | 5.4233e-07 | 1.8686e-06
Approx. Temp | 6.2943 | 6.2158 | 16.2653 | 16.2543 | 31.3986 | 31.4841
True Temp
6.432
16.495
31.592