## Overview
Overview
Calculation of revenues from Marktprämienmodell
Content:
Sheet 2: Total revenues and assumptions
Sheet 3: Calculation revenues Marktprämie
Sheet 4: Calculation revenues Managementprämie
Sheet 5: Calculation revenues Flexibilitätsprämie
Sheet 6: Calculation revenues Spot Market Sales
Through the Marktprämienmodell towards a necessary Flexible Electricity Production from Biogas in Germany?
Master Thesis - Jakob Graf
2012

## Revenues Marktprämienmdell
| Paid by | 750 kW capacity in €/year 1) | 750 kW capacity in €/year 2) | 1000 kW capacity in €/year 1) | 1000 kW capacity in €/year 2)
Marktprämie | Grid operator | 542375.57 | 624635.57 | 545803.28 | 628583.28
Management Prämie | Trader | 6169.5 | 6169.5 | 6208.5 | 6208.5
Flexibilitätsprmie | Grid operator | 30550.4709 | 30550.4709 | 62434.1324 | 62434.1324
Spot Market Sales | Trader | 234516 | 234516 | 246648 | 246648
Total revenues |  | 813611.5409 | 895871.5409 | 861093.9124 | 943873.9124
1)= 18ct/kWh | 2)= 20 ct./kWh
Comparison Marktprämienmodell and EEG Feed-In
Plant capacity |  | 750 kW 1) | 750 kW 2) | 1000 kW 1) | 1000kW2)
total revenues Marktprämienmodell |  | 813611.5409 | 895871.5409 | 861093.9124 | 943873.9124
EEG compensation |  | 740340 | 822600 | 745020 | 827800
additional revenues Marktprämienmodell in % |  | 9.897 | 8.9073 | 15.58 | 14.022
additional investments necessary
extention generator |  | 18750 | 18750 | 37500 | 37500
gas storage |  | 8400 | 8400 | 14000 | 14000
control unit |  | 1650 | 1650 | 2100 | 2100
boost grid connection |  | 1800 | 1800 | 3780 | 3780
increased administrative & Labour costs |  | 11950 | 11950 | 11950 | 11950
increased maintenance costs |  | 10282.5 | 10282.5 | 10347.5 | 10347.5
increased insurance costs |  | 1500 | 1500 | 2000 | 2000
marketing costs |  | 16452 | 16452 | 16556 | 16556
total necessary investments: |  | 70784.5 | 70784.5 | 98233.5 | 98233.5
Revenues Marktprämienmodel minus investmens |  | 742827.0409 | 825087.0409 | 762860.4124 | 845640.4124
EEG compensation |  | 740340 | 822600 | 745020 | 827800
Extra annual earnings Marktprämienmodell |  | 2487.0409 | 2487.0409 | 17840.4124 | 17840.4124
simple payback time in years: |  | 28.4613 |  | 5.5062
Note on A16: jakob graf: 750€/add. kW source: EMD Model 'Flexibilitätsprämie_2x550_kW'
Note on A17: jakob graf: 40€/m3 Source: Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft, 2011
Note on A18: jakob graf: 3% of total turbine investment costs* - at 550.000€ (750kW) - at 700.000€ (1000kW)** source: *source: EMD Model 'Flexibilitätsprämie_2x550_kW' ** ASUE,2011 / IWES,2011
Note on A19: jakob graf: source: EMD Model 'Flexibilitätsprämie_2x550_kW'
Note on A20: jakob graf: flat charge administrative cost: 1000€ labour costs: 1h/day*30€ Source: EMD Model 'Flexibilitätsprämie_2x550_kW
Note on A21: jakob graf: 2,5€/ MWh Source:EMD Model 'Flexibilitätsprämie_2x550_kW'
Note on A22: jakob graf: 0,5% of total investment* at 4000€/kW** source: *EMD model **IWR/Fachverband Biogas
Note on A23: jakob graf: 4€/MWh Source: EMD Model 'Flexibilitätsprämie_2x550_kW'

## Marktprämie
Formular Marktprämie: | MP = EEG-RMP
MP: Marktprämie
EEG: EEG compensation
RMP: Refernce Market Price (Average monthly electricity price (EEX) - Managementpräme)
1) EEG compensation in €/MWh | 180
2) EEG compensation in €/ MWh | 200
[5 empty] | Modell 1000 kW |  |  | Modell 750 kW
Month | Average Price €/MWh | RMP (€/MWh) | Marktpräme €/MWh 1) | Marktprämie €/MWh 2) | el. produced (MWh) | Revenues 1 | revenues 2 | el Produced (MWh) | revenues 1 | revenues 2
2011-01-01 | 50.13 | 47.13 | 132.87 | 152.87 | 348 | 46238.76 | 53198.76 | 348 | 46238.76 | 53198.76
2011-02-01 | 50.86 | 47.86 | 132.14 | 152.14 | 317 | 41888.38 | 48228.38 | 314 | 41491.96 | 47771.96
2011-03-01 | 54.4 | 51.4 | 128.6 | 148.6 | 354 | 45524.4 | 52604.4 | 352 | 45267.2 | 52307.2
2011-04-01 | 51.58 | 48.58 | 131.42 | 151.42 | 346 | 45471.32 | 52391.32 | 340 | 44682.8 | 51482.8
2011-05-01 | 56.83 | 53.83 | 126.17 | 146.17 | 348 | 43907.16 | 50867.16 | 348 | 43907.16 | 50867.16
2011-06-01 | 52.3 | 49.3 | 130.7 | 150.7 | 340 | 44438 | 51238 | 337 | 44045.9 | 50785.9
2011-07-01 | 46.4 | 43.4 | 136.6 | 156.6 | 352 | 48083.2 | 55123.2 | 351 | 47946.6 | 54966.6
2011-08-01 | 48.57 | 45.57 | 134.43 | 154.43 | 352 | 47319.36 | 54359.36 | 349 | 46916.07 | 53896.07
2011-09-01 | 52.64 | 49.64 | 130.36 | 150.36 | 347 | 45234.92 | 52174.92 | 341 | 44452.76 | 51272.76
2011-10-01 | 51.68 | 48.68 | 131.32 | 151.32 | 351 | 46093.32 | 53113.32 | 350 | 45962 | 52962
2011-11-01 | 55.36 | 52.36 | 127.64 | 147.64 | 339 | 43269.96 | 50049.96 | 339 | 43269.96 | 50049.96
2011-12-01 | 42.9 | 39.9 | 140.1 | 160.1 | 345 | 48334.5 | 55234.5 | 344 | 48194.4 | 55074.4
Source: EnergyPro Model 750/1000kw
|  |  |  | Total | 4139 | 545803.28 | 628583.28 | 4113 | 542375.57 | 624635.57
Plant capacity | Revenues Marktprämie 1) | Revenues Marktprämie 2)
750 kW | 542375.57 | 624635.57
1000 kW | 545803.28 | 628583.28

## ManagementPrämie
year |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
ct/kWh |  | 0.3 | 0.275 | 0.25 | 0.225
Capacity | Produced Electricity (MWh) | Revenues
750 kW | 4113 | 12339 | 11310.75 | 10282.5 | 9254.25
1000 kW | 4139 | 12417 | 11382.25 | 10347.5 | 9312.75

## Flexibilitätsprämie
Explonation of the Formular and the variables included (German)
Formular to calculate the Flexibiliätsprämie in acordance §33i EEG2012 |  |  |  | FP | Flexibilitätsprämie [€ct/kWh]
|  |  |  | PZusatz | zusätzlich installierte Leistung [kWel]
|  |  |  | PBem | Bemessungsleistung Gesamtanlage [kWel]
|  |  |  | PInst | Installierte Leistung der Gesamtanlage [kWel]
|  |  |  | KK | Kapazitätskomponente [€/kWel]
|  |  |  | fKorr | Korrekturfaktor
gesetzte Werte
KK ist im EEG auf 130€/kW festgesetzt
fKorr beträgt bei der Vor-Ort-Verstromung 1,1 und 1,6 bei Biomethan-BHKWs
Source: EEG 2012
Abbreviation | Tranaslation Engl. | Unit | 750 kW | 1000kW
Pinst | new inst. Capacity | kW el | 750 | 1000
| Full load hours of new plant | h | 5484 | 4139
Pbem | rated output | kW el | 469.5205 | 472.4886
f korr | correction factor | - | 1.1 | 1.1
P Zusatz | additional capacity, according to EEG2012 Anex 5 | kWel | 233.5274 | 480.2626
KK | Kapazitätskomponente | €/kWel | 130 | 130
FP | Flexibilitätspräme | €ct/kWh | 0.73811 | 1.5084
Bisher installierte Leistung | original installed capacity | kw | 500 | 500
Bisher realisierte Vollaststunden | Full-load hours at base load operation | h | 8278 | 8278
Flexibilitätsprämie pro Jahr | Revenues Flexibilitätsprämie/year | € | 30550.4709 | 62434.1324

## Spot Market Sales
Installed capacity | Revenues from electricty sale (€) 1) | Electricity produced (MWh 1) | Sales Provision trader (1,5€/MWh) | Total revenues
750 kW | 234516 | 4113 | 6169.5 | 228346.5
1000 kW | 246648 | 4139 | 6208.5 | 240439.5
1) source: EnergyPro Model 750/1000kw